Ⅶ-2「溶融スラグ骨材検査表｣

| 会社名 |  | 工場名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 | 平成 年 月 日 |
| 検査員名 |  |

JIS A 5031-2016（一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したｺﾝｸﾘｰﾄ用溶融ｽﾗｸﾞ骨材）

| 呼び方 |  |
| --- | --- |
| 製造年月日 | 平成 年 月 日 |
| 製造工場名 |  |
| 製造者名 |  |
| 試験成績表の日付 検査年月日 試験年月日 試験期間 | 有害物質の溶出量 | 平成 年 月 日 |
|  | 有害物質の含有量 | 平成 年 月 日 |
|  | 化学成分 | 平成 年 月 日 |
|  | 塩化物量 | 平成 年 月 日 |
|  | 膨張性 | 平成 年 月 日 |
|  | 物理的性質 | 平成 年 月 日 |
|  | アルカリシリカ反応性 | 平成 年 月 日 |
|  | 粒度及び粗粒率 | 平成 年 月 日 |
| 有害物質の溶出量（mg/㍑） | 有害物質の含有量（mg/kg） |
| 項目 | 溶出量基準 | 判定 | 項目 | 含有量基準 | 判定 |
| カドミウム | 0.01以下 |  | カドミウム | 150以下 |  |
| 鉛 | 0.01以下 |  | 鉛 | 150以下 |  |
| 六価クロム | 0.05以下 |  | 六価クロム | 250以下 |  |
| ひ素 | 0.01以下 |  | ひ素 | 150以下 |  |
| 総水銀 | 0.0005以下 |  | 総水銀 | 15以下 |  |
| セレン | 0.01以下 |  | セレン | 150以下 |  |
| ふっ素 | 0.8以下 |  | ふっ素 | 4000以下 |  |
| ほう素 | 1.0以下 |  | ほう素 | 4000以下 |  |
| 化学成分（％） |
| 項目 | 規定値 | 判定 |
| 酸化ｶﾙｼｳﾑ（CaOとして） | 45.0以下 |  |
| 全硫黄（Sとして） | 2.0以下 |  |
| 三酸化硫黄（SO3として） | 0.5以下 |  |
| 金属鉄（Feとして）(1) | 1.0以下 |  |
| 注(1) 附属書B(規定)による場合は,判定欄に“附属書B”と記述とする。 |
| 塩化物量（NaClとして） | 0.04以下 |  |
| 膨張性 |
| 規定値 | 判定 |
| 測定開始後24時間経過後のﾓﾙﾀﾙに膨張があってはならない |  |
| 物理的性質 |
| 溶融スラグ粗骨材 | 溶融スラグ細骨材 |
| 試験項目 | 規定値 | 判定 | 試験項目 | 規定値 | 判定 |
| 絶乾密度 | 2.5以上 |  | 絶乾密度 | 2.5以上 |  |
| 吸水率 | 3.0以下 |  | 吸水率 | 3.0以下 |  |
| 安定性 | 12以下 |  | 安定性 | 10以下 |  |
| 粒形判定実績率 | 55以上 |  | 粒形判定実績率 | 53以上 |  |
| 微粒分量 | 1.0以下 |  | 微粒分量(2) | 7.0(5.0)以下 |  |
| 注(2) 括弧内は、ｺﾝｸﾘｰﾄの表面がすりへり作用を受ける場合である。 |
| アルカリシリカ反応性 |
| 試験項目 | 区分 |
| JIS A 1145（化学法） |  |
| JIS A 1146（モルタルバー法） |  |
| JIS A 1804（迅速法） |  |
| 試験を行っていない |  |
| 粒度及び粗粒率 |
| 試験項目 | 規定値 | 判定 |
| 粒度 | ふるいを通るものの質量百分率（％）に適合 |  |
| 粗粒率 | 粗骨材：購入契約時に定められた粗粒率の±0.30以内 細骨材：購入契約時に定められた粗粒率の±0.20以内 |  |

| 項目 | 適用範囲 | 数値・状況 |
| --- | --- | --- |
| 配合 | 水セメント比（％） | 55以下 |  |  |  |
|  | 設計基準強度（N/㎜2） | 35以下 |  |  |  |
|  | 設計空気量（％） （申請製品が縁石類・側溝類の場合は5.5±1.5％） |  |  |  |
|  | ｽﾗｸﾞ骨材の使用率又は使用量 |  |  |  |
|  | ｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策 （総量・混合ｾﾒﾝﾄ・無害骨材） |  |  |  |
| 保管 | ｽﾗｸﾞ骨材の保管管理状況 | 飛散・流出の有無 |  |
| 溶融スラグ骨材を使用する申請製品名 |
| 製品の種類 | 製品名 |
| 備考 |